INSTALLATION QUALIFICATION

설치 적격성 평가서 (IQ)

장비의 설치 상태, 구성, 유틸리티, 문서와 교정 준비상태를 확인하는 기본 양식

| 문서번호 | TH-TPL-IQ-001 | 버전 | Rev. 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 | [프로젝트명 입력] | 작성일 | [YYYY-MM-DD] |
| 작성/검토/승인 | [성명 및 역할 입력] | 상태 | Draft / Approved |

사용 안내: 본 파일은 초기 범위설계를 위한 예시 템플릿입니다. 실제 적용 시 제품·장비·사용환경·위험·규제 요구사항에 맞게 수정하고 권한자가 검토·승인해야 합니다. 인증서 또는 적합성 보증을 의미하지 않습니다.

# 1. 장비 식별

| 항목 | 확인 내용 | 기록 |
| --- | --- | --- |
| 장비명/모델 | 명판과 구매사양 일치 |  |
| 제조번호/자산번호 | 추적 가능한 고유 식별 |  |
| 설치 위치 | 도면·구역·작업동선 |  |
| 공급자/설치자 | 담당자와 설치일 |  |

# 2. IQ 점검표

| IQ ID | 점검 항목 | 방법/근거 | 합격 기준 | 결과 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IQ-01 | 구성품·옵션·부속품 | 납품서/현물 | 승인 사양과 일치 |  | Pass/Fail |
| IQ-02 | 설치 위치·수평·고정 | 현장 검사 | 설치도·공급자 기준 충족 |  | Pass/Fail |
| IQ-03 | 전원·가스·배기·네트워크 | 도면/측정 | 요구 범위 충족 |  | Pass/Fail |
| IQ-04 | 환경 조건 | 온습도/청정도 기록 | URS 범위 충족 |  | Pass/Fail |
| IQ-05 | 안전장치·표시 | 검사 | 누락·손상 없음 |  | Pass/Fail |
| IQ-06 | 계측기 교정 | 성적서 검토 | 유효기간·범위 적합 |  | Pass/Fail |
| IQ-07 | 소프트웨어·펌웨어·접근권한 | 버전/계정 확인 | 승인 버전·권한 적용 |  | Pass/Fail |
| IQ-08 | 매뉴얼·도면·인증·예비품 | 문서 검토 | 필수 납품물 완비 |  | Pass/Fail |
| IQ-09 | 교육·유지보수 준비 | 기록 검토 | 담당자 지정·교육 완료 |  | Pass/Fail |

# 3. 편차 및 조치

| 편차 ID | 내용 | 영향평가 | 조치 | 책임/기한 | 종결 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 4. IQ 결론

판정

OQ 진행 가능 / 조건부 진행 / 진행 불가 및 근거를 기록합니다.

입력: ____________________________________________________________________________________

# 검토 및 승인

| 역할 | 성명 | 검토 결과 | 서명 | 일자 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 작성 |  | 적합 / 보완 |  |  |
| 품질 검토 |  | 적합 / 보완 |  |  |
| 사용부서 검토 |  | 적합 / 보완 |  |  |
| 최종 승인 |  | 승인 / 조건부 / 반려 |  |  |