OPERATIONAL QUALIFICATION

운전 적격성 평가서 (OQ)

승인된 운전 범위에서 기능, 경보, 인터록과 경계조건을 확인하는 기본 양식

| 문서번호 | TH-TPL-OQ-001 | 버전 | Rev. 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 | [프로젝트명 입력] | 작성일 | [YYYY-MM-DD] |
| 작성/검토/승인 | [성명 및 역할 입력] | 상태 | Draft / Approved |

사용 안내: 본 파일은 초기 범위설계를 위한 예시 템플릿입니다. 실제 적용 시 제품·장비·사용환경·위험·규제 요구사항에 맞게 수정하고 권한자가 검토·승인해야 합니다. 인증서 또는 적합성 보증을 의미하지 않습니다.

# 1. 시험 전 조건

IQ 상태

승인 또는 미결 항목의 영향평가를 기록합니다.

입력: ____________________________________________________________________________________

시험 장비와 표준

사용할 계측기, 교정상태, 시료와 소프트웨어를 기록합니다.

입력: ____________________________________________________________________________________

운전 범위

정상, 상한, 하한과 최악조건을 정의합니다.

입력: ____________________________________________________________________________________

# 2. OQ 시험 사례

| OQ ID | 기능/조건 | 시험 절차 | 합격 기준 | 실제 결과 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OQ-01 | 기동·종료·초기화 | [절차] | 정상 순서·오류 없음 |  | Pass/Fail |
| OQ-02 | 정상 운전점 | [절차/설정값] | URS 성능 기준 충족 |  | Pass/Fail |
| OQ-03 | 하한 경계조건 | [최소 설정] | 안정 운전·기준 충족 |  | Pass/Fail |
| OQ-04 | 상한 경계조건 | [최대 설정] | 안정 운전·기준 충족 |  | Pass/Fail |
| OQ-05 | 경보·인터록 | [유발 조건] | 정확한 감지·안전상태 |  | Pass/Fail |
| OQ-06 | 정전·통신·센서 오류 | [고장 모사] | 데이터 보호·안전 복귀 |  | Pass/Fail |
| OQ-07 | 사용자 권한·감사추적 | [계정/변경 시험] | 권한 통제·기록 생성 |  | Pass/Fail |
| OQ-08 | 반복성 | [반복 횟수/조건] | 정의된 변동 한계 |  | Pass/Fail |

# 3. 원자료와 편차

| 시험 ID | 원자료 위치 | 편차 ID | 영향 | 조치/재시험 | 종결 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 4. OQ 결론

판정

PQ 진행 가능 / 조건부 진행 / 진행 불가 및 승인 운전범위를 기록합니다.

입력: ____________________________________________________________________________________

# 검토 및 승인

| 역할 | 성명 | 검토 결과 | 서명 | 일자 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 작성 |  | 적합 / 보완 |  |  |
| 품질 검토 |  | 적합 / 보완 |  |  |
| 사용부서 검토 |  | 적합 / 보완 |  |  |
| 최종 승인 |  | 승인 / 조건부 / 반려 |  |  |