PERFORMANCE QUALIFICATION

성능 적격성 평가서 (PQ)

실제 작업자·자재·운영조건에서 장비와 공정의 반복 성능을 확인하는 기본 양식

| 문서번호 | TH-TPL-PQ-001 | 버전 | Rev. 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 | [프로젝트명 입력] | 작성일 | [YYYY-MM-DD] |
| 작성/검토/승인 | [성명 및 역할 입력] | 상태 | Draft / Approved |

사용 안내: 본 파일은 초기 범위설계를 위한 예시 템플릿입니다. 실제 적용 시 제품·장비·사용환경·위험·규제 요구사항에 맞게 수정하고 권한자가 검토·승인해야 합니다. 인증서 또는 적합성 보증을 의미하지 않습니다.

# 1. 성능 검증 전략

일상 사용조건

작업자, 제품/시료, 로트, 교대, 환경과 운전범위를 정의합니다.

입력: ____________________________________________________________________________________

표본과 반복

운영 변동을 대표하는 로트·운전 횟수와 선정 근거를 기록합니다.

입력: ____________________________________________________________________________________

성능지표

수율, 정확도, 정밀도, 불량률, 처리량 등과 합격 기준을 정의합니다.

입력: ____________________________________________________________________________________

# 2. PQ 실행계획

| Run | 작업자/교대 | 자재·시료 로트 | 설정/조건 | 측정 항목 | 합격 기준 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PQ-Run-01 |  |  |  |  |  |
| PQ-Run-02 |  |  |  |  |  |
| PQ-Run-03 |  |  |  |  |  |
| PQ-Run-04 |  |  |  |  |  |
| PQ-Run-05 |  |  |  |  |  |

# 3. 실행 결과

| Run | 수량 | 적합 | 부적합 | 핵심 결과 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PQ-Run-01 |  |  |  |  | Pass/Fail |
| PQ-Run-02 |  |  |  |  | Pass/Fail |
| PQ-Run-03 |  |  |  |  | Pass/Fail |
| PQ-Run-04 |  |  |  |  | Pass/Fail |
| PQ-Run-05 |  |  |  |  | Pass/Fail |

# 4. 일탈·추세·재적격성

| 구분 | 평가 내용 | 결론/조치 |
| --- | --- | --- |
| 일탈과 CAPA | 발생 편차, 원인과 제품/공정 영향 |  |
| 운전 간 변동 | 작업자·로트·시간·환경별 추세 |  |
| 재적격성 기준 | 주기, 변경, 이전, 주요 수리, 성능저하 |  |
| 지속 모니터링 | 관리할 지표, 경보 기준, 검토 주기 |  |

# 5. PQ 결론

판정

일상 운영 승인 / 조건부 승인 / 미승인과 적용 범위를 기록합니다.

입력: ____________________________________________________________________________________

# 검토 및 승인

| 역할 | 성명 | 검토 결과 | 서명 | 일자 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 작성 |  | 적합 / 보완 |  |  |
| 품질 검토 |  | 적합 / 보완 |  |  |
| 사용부서 검토 |  | 적합 / 보완 |  |  |
| 최종 승인 |  | 승인 / 조건부 / 반려 |  |  |